Bài tập 9

Máy phát điện đồng bộ ba pha; tần số f phát ra của máy phát điện phụ thuộc thông số nào sau đây:

Giải

Vì tần số f phụ thuộc vào biểu thức f=p × n160 , vậy f tỷ lệ thuận với p và n1

Chọn câu trả lời

- Số đôi cực máy phát p

- Tốc độ động cơ sơ cấp n1

- Số đôi cực máy phát p và tốc độ động cơ sơ cấp n1