Bài tập 11

Cho máy phát điện công nghiệp ba pha có thông số kỹ thuật sau:

Tổ máy phát – Đầu phát

Công suất liên tục 66 KVA; công suất dự phòng 72 KVA

Điện áp 230 V/ 400 V; tần số 60 Hz; số cực: 4

Hệ số công suất cos = 0,8; kiểu nối dây: 3 pha, 4 dây

Cấp cách điện H; cấp bảo vệ IP 23; cổng kết nối ATS; ắc quy 160 Ah

Loại không có chổi than; điều chỉnh điện áp: tự động AVR - AS440

Động cơ Diesel

Công suất liên tục 60 KW; điều chỉnh tốc độ: cơ học

Khởi động: đề điện; tính tốc độ động cơ Diesel

Giải

Tính tốc độ động cơ Diesel

n1=60× fp= 60 ×602=1800 vòng/phút

Vậy tốc độ động cơ Diesel là 1800 vòng/phút

Chọn câu trả lời

- 1000	b. 1500	c. 1800	d. 3000