Bài tập 12

Cho máy phát điện công nghiệp ba pha có thông số kỹ thuật sau:

Công suất liên tục 66 KVA; điện áp  230 V/ 400 V; tần số 50 Hz; số cực 2p = 6, dây quấn stator đấu Y. Tính tốc độ quay của động cơ sơ cấp?

Giải

Tính tốc độ động cơ sơ cấp

n1=60 ×fp= 60 ×503=1000 vòng/phút

Vậy tốc độ động cơ sơ cấp n1 = 1000 vòng/phút

Chọn câu trả lời

- 900	b. 1800	c. 1500	d. 1000