Bài tập 15

Cho máy phát điện công nghiệp ba pha có thông số kỹ thuật sau:

Tổ máy phát – Đầu phát

Công suất liên tục 182 KVA; công suất dự phòng 200 KVA

Điện áp  230 V/ 400 V; dòng điện 262,7 A; tần số 50 Hz

Hệ số công suất cos = 0,8; kiểu nối dây: 3 pha, 4 dây; cấp cách điện H

Cấp bảo vệ IP 23; cổng kết nối ATS; loại không có chổi than

Điều chỉnh điện áp: tự động AVR; ắc quy 240 Ah

Động cơ Diesel

Công suất duy trì (KW/1500tr/mn) 163 KW; tốc độ quay 1500 V/ph

Điều chỉnh tốc độ: điện; khởi động: đề điện

Mạch điều chỉnh điện áp tự động AVR; mạch AVR viết tắt của từ tiếng anh nào sau đây:

Giải

Mạch AVR viết tắt từ tiếng anh sau:

AVR: Automatic Voltage Regulator – Mạch tự động điều chỉnh kích thích ổn định điện áp phát ra trên phần ứng

Chọn câu trả lời

- AVR:  Automatic Voltage Regulator

- AVR:  Automatic Voltage Rotor

- AVR:  Actuator Voltage Regulator

- AVR:  Ampere  Voltage Regulator