Bài tập 2

Cho máy phát điện công nghiệp ba pha có thông số kỹ thuật sau:

Tổ máy phát – Đầu phát

Công suất liên tục 295 KVA; công suất dự phòng 325 KVA

Điện áp 230 V/ 400 V; dòng điện 425,8 A; tần số 50 Hz

Hệ số công suất cos = 0,8; kiểu nối dây: 3 pha, 4 dây

Cấp cách điện H; cấp bảo vệ IP 23, cổng kết nối ATS, ắc quy 240 Ah

Loại: không có chổi than; điều chỉnh điện áp: tự động AVR – AS440

Động cơ Diesel

Công suất duy trì (KW/1500tr/mn) 292 KW; tốc độ quay 1500 V/ph

Điều chỉnh tốc độ: điện; khởi động: đề điện

Hãy tính công suất tác dụng định mức Pđm của máy phát điện

Giải

Công suất tác dụng định mức Pđm của máy phát điện

Sđm= PđmCos

Pđm=Sđm×Cos= 295 ×0,8=236 KW

Chọn câu trả lời

- 232	b. 234	c. 236	d. 238