Bài tập 22

Cho máy phát điện công nghiệp ba pha có thông số kỹ thuật sau:

Tổ máy phát – Đầu phát

Công suất liên tục 550 KVA; công suất dự phòng 605 KVA

Điện áp 220 V/ 380 V; dòng điện 834 A, cos = 0,8

Tần số 50 Hz; kiểu đấu dây: 3 pha, 4 dây

Cấp cách điện F; cấp bảo vệ IP 23; cổng kết nối ATS, ắc quy 240 Ah

Loại không có chổi than; điều chỉnh điện áp: tự động AVR

Động cơ Diesel

Công suất duy trì (KW/1500tr/mn) 382 KW; tốc độ quay 1500 V/ph

Điều chỉnh tốc độ: điện; khởi động: đề điện

Cấp cách điện F nhiệt độ bao nhiêu?

Giải

Cấp cách điện F nhiệt độ 1550C

Chọn câu trả lời

- 120	b. 130	c. 155	d. 180