Bài tập 3

Cho máy phát điện công nghiệp ba pha có thông số kỹ thuật sau:

Tổ máy phát – Đầu phát

Công suất liên tục 225 KVA; công suất dự phòng 248 KVA

Điện áp 230 V/ 400 V; dòng điện 324,8 A; tần số 50 Hz

Hệ số công suất cos = 0,8; kiểu đấu dây: 3 pha, 4 dây

Cấp cách điện H; cấp bảo vệ IP 23; cổng kết nối ATS; ắc quy 240 Ah

Loại: không có chổi than, điều chỉnh điện áp: tự động AVR – AS440

Động cơ Diesel

Công suất duy trì (KW/1500tr/mn) 200 KW; tốc độ quay 1500 V/ph

Điều chỉnh tốc độ: điện; khởi động: đề điện

Cấp cách điện H là nhiệt độ bao nhiêu?

Giải

Cấp cách điện H có nhiệt độ là 1800 C

Chọn câu trả lời

- 120	b. 130	c. 155	d. 180