Bài tập 4

Cho máy phát điện công nghiệp ba pha có thông số kỹ thuật sau:

Tổ máy phát – Đầu phát

Công suất liên tục 324 KVA; công suất dự phòng 356 KVA

Công suất tác dụng 259,2 KW; điện áp 230 V/ 400 V; dòng điện 468 A

Tần số 50 Hz; kiểu đấu dây: 3 pha, 4 dây

Cấp cách điện H; cấp bảo vệ IP 23; cổng kết nối ATS, ắc quy 240 Ah

Loại không có chổi than; điều chỉnh điện áp: tự động AVR – AS440

Động cơ Diesel

Công suất duy trì (KW/1500tr/mn) 282 KW; tốc độ quay 1500 V/ph

Điều chỉnh tốc độ: điện; khởi động: đề điện

Tính hệ số công suất cos của máy phát

Giải

Tính hệ số công suất của máy phát cos

Cos = PđmSđm= 259,2324=0,80

Chọn câu trả lời

- 0,80	b. 0,81	c. 0,82	d. 0,79