Bài tập 5

Cho máy phát điện công nghiệp ba pha có thông số kỹ thuật sau:

Tổ máy phát – Đầu phát

Công suất liên tục 200 KVA; công suất dự phòng 220 KVA

Điện áp 230 V/ 400 V; dòng điện 288,7 A; tần số 50 Hz

Kiểu đấu dây: 3 pha, 4 dây; cấp cách điện H; cấp bảo vệ IP 23

Cổng kết nối ATS; loại không có chổi than

Điều chỉnh điện áp: tự động AVR; ắc quy 240 Ah

Động cơ Diesel

Công suất duy trì (KW/1500tr/mn) 183 KW; tốc độ quay 1500 V/ph

Điều chỉnh tốc độ: điện; khởi động: đề điện

Tốc độ rotor của máy điện đồng bộ ba pha là bao nhiêu?

Giải

Trục động cơ Diesel có tốc độ 1500 vòng/phút nối đồng trục với trục rotor máy phát; vì vậy nên tốc độ rotor máy phát là 1500 vòng/phút

Chọn câu trả lời

- 750	b. 1000	c. 1500	d. 3000