Bài tập 8

Cho máy phát điện công nghiệp ba pha có thông số kỹ thuật sau:

Tổ máy phát – Đầu phát

Công suất dự phòng 1650 KVA; điện áp 220 V/ 380 V

Hệ số công suất cos = 0,8; tần số 50 Hz; kiểu nối dây: 3 pha, 4 dây

Cấp cách điện H; cấp bảo vệ IP 23; cổng kết nối ATS; ắc quy 240 Ah

Loại không có chổi than; điều chỉnh điện áp: tự động AVR

Động cơ Diesel

Công suất liên tục (KW/1500tr/mn) 1277 KW; tốc độ quay 1500 V/ph

Điều chỉnh tốc độ: điện tử; khởi động: đề điện

Máy phát đang hoạt động với tải định mức, đo dòng điện là 2272 A. Hãy tính công suất tác dụng định mức của máy phát Pđm (Công suất tác dụng liên tục)

Giải

Tính công suất tác dụng định mức của máy phát (công suất tác dụng liên tục)

Pđm= 3×Vđm × Iđm ×cos = 3 ×380 ×2272 ×0,8=1196,3 KW

Chọn câu trả lời

- 1196,2	b. 1196,4	c. 1196,3	d. 1196,5