Bài tập 1

Cho máy phát điện đồng bộ ba pha có số cực 2p = 4, sức điện động pha Epha = 230 V khi phát tại tần số 60 Hz (trạng thái 1). Bây giờ nếu muốn máy phát vẫn cấp sức điện động pha Epha = 230 V nhưng tần số vẫn duy trì là 50 Hz (trạng thái 2); thì cần chọn các  thông số nào sau đây hợp lý:

Giải

Tốc độ động cơ sơ cấp  tại tần số f = 60 Hz

n11=60 ×fp= 60 ×60 2=1800 vòng/phút

Tốc độ động cơ sơ cấp tại tần số f = 50 Hz

n12=60 ×fp= 60 ×50 2=1500 vòng/phút

Mối quan hệ từ thông trường hợp 2 so với trường hợp 1

Epha 2Epha 1= n12 ×max2 n11 ×max1

Vậy max2=n11 × max1n12= 1800 × max1 1500=1,2 max1

Chọn câu trả lời

- n12=1500 vòng/phút; max2=1,2max1

- n12=1800 vòng/phút; max2=1,1max1

- n12=1000 vòng/phút; max2=1,3max1

- n12=900 vòng/phút; max2=1,4max1