Bài tập 9

Cho máy phát điện công nghiệp ba pha đang hoạt động đo dòng điện định mức phần ứng Ipha đm = 60 A, điện áp pha hiệu dụng cấp đến tải Vpha = 236 V, tần số f = 50, số cực 2p = 4, bộ dây quấn stator đấu Y. Tính hiệu suất máy phát điện ứng với hệ số công suất tải bằng 0,8 trễ; biết tổn hao ma sát và quạt gió 1,5 KW, tổn hao thép 1 KW, bỏ qua tổn hao dây quấn kích thích.

Giải

Công suất cấp đến tải

P2=3× Vpha× Ipha×cos=3 ×236 ×60 ×0,8=33.984 W

Hiệu suất của máy phát

= P2P2 + Pmq + Pthép=33,98433,984+1,5+1=0,93

Vậy hiệu suất máy phát  = 0,93

Chọn câu trả lời

- 0,93	b. 0,94	c. 0,95	d. 0,92