UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢNG SO SÁNH DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ TỐI THIỂU

Theo Thông tư 27/2019/TT-LĐTBXH ngày 25/12/2019

Nghề: KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

## Phòng kỹ thuật cơ sở

| STT | Tên thiết bị |  | Đơn vị | Số lượng tối thiểu | Số lượng trường hiện có | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình dàn trải hệ thống lạnh |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Môi mô hình gồm các thiết bị cơ bản sau: |  | Chiếc |  |  |  |
|  | Máy nén kín |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Van tiết lưu nhiệt |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Van tiết lưu tay |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ống mao |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cầu chì 1 pha |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Công tắc tơ |  | Chiếc | 4 |  |  |
|  | Nút nhấn On-Off |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bộ điều nhiệt độ | chỉnh | Chiếc | 1 |  |  |  |  |
|  | Rơle trung (AC, DC) | gian | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Rơle thời (AC, DC) | gian | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Rơle áp suất cao |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Rơle áp suất thấp |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Đèn báo nguồn |  | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Chuông báo sự cố |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Van điện từ |  | Chiếc | 1 |  |  |
| 2 | Bộ van tiết lưu |  | Bộ | 2 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Van tiết lưu nhiệt |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Van tiết lưu điện tử |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Van tiết lưu tay |  | Chiếc | 1 |  |  |
| 3 | Chi tiết cơ khí |  | Bộ | 3 |  |  |
| 4 | Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều |  | Bộ | 1 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Mô đun nguồn cung cấp |  | Bộ | 2 |  |  |
|  | Thiết bị đo điện trở (Dùng cầu cân bằng Kelvin hoặc đồng hồ đo Ôm chỉ thị số) |  | Bộ | 2 |  |  |
|  | Ampemet DC (Chỉ thị kim hoặc số) |  | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Vonmet DC (Chỉ thị kim hoặc số) |  | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Vonmet AC (Chỉ thị kim hoặc số) |  | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Mô đun tải thuần trở, thuần cảm, thuần dung |  | Bộ | 2 |  |  |
| 5 | Mối ghép cơ khí |  | Bộ | 3 |  |  |
| 6 | Bộ mẫu vật liệu điện lạnh |  | Bộ | 1 |  |  |
| 7 | Mẫu vật liệu điện từ |  | Bộ | 1 |  |  |
| 8 | Bộ mẫu linh kiện kỹ thuật điện tử |  | Bộ | 1 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Điện trở các loại |  | Chiếc | 100 |  |  |
|  | Biến trở các loại |  | Chiếc | 30 |  |  |
|  | Tụ điện các loại |  | Chiếc | 50 |  |  |
|  | Cuộn dây |  | Chiếc | 20 |  |  |
|  | Transistor các loại |  | Chiếc | 30 |  |  |
|  | Diode |  | Chiếc | 30 |  |  |
|  | Rơle điện tử |  | Chiếc | 9 |  |  |
| 9 | Mô hình cắt bổ máy nén |  | Bộ | 1 |  |  |
|  | Mỗi mô hình gồm các thiết bị sau: |  |  |  |  |  |
|  | Máy nén pitông kín |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Máy nén rôto lăn |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Máy nén xoắn ốc |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Máy nén nửa kín |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Máy nén hở |  | Chiếc | 1 |  |  |
| 10 | Tủ đựng dụng cụ |  | Chiếc | 1 |  |  |
| 11 | Phương tiện phòng cháy, chữa cháy |  | Bộ | 1 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Bình chữa cháy dạng bột |  | Bình | 1 |  |  |
|  | Bình chữa cháy dạng bọt |  | Bình | 1 |  |  |
|  | Bình chữa cháy dạng khí |  | Bình | 1 |  |  |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy |  | Chiếc | 1 |  |  |
| 12 | Bộ trang bị cứu thương |  | Bộ | 1 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Tủ kính |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Các dụng cụ sơ |  | Bộ | 1 |  |  |
|  | cứu: panh, kéo; bông băng, gạc, cồn sát trùng… |  |  |  |  |  |
|  | Hình nộm |  | Bộ | 1 |  |  |
|  | Cáng cứu thương |  | Chiếc | 1 |  |  |
| 13 | Thiết bị bảo hộ lao động |  | Bộ | 1 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Ủng cao su |  | Đôi | 1 |  |  |
|  | Găng tay cao su |  | Đôi | 1 |  |  |
|  | Thảm cao su |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ghế cách điện |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Sào cách điện |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dây an toàn |  | Chiếc | 1 |  |  |
| 14 | Bộ bảo hộ lao động |  | Bộ | 1 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Giầy bảo hộ |  | Đôi | 1 |  |  |
|  | Mũ |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kính bảo hộ |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Quần, áo bảo hộ |  | Bộ | 1 |  |  |

- Phòng thực hành máy vi tính

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng tối thiểu | Số lượng trường hiện có | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính | Bộ | 19 |  |  |
| 2 | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |  |  |
| 3 | Máy in | Chiếc | 01 |  |  |
| 4 | Máy Scan (Scanner) | Chiếc | 01 |  |  |
| 5 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | Chiếc | 01 |  |  |
| 6 | Bộ phần mềm văn phòng Microsoft Office | Bộ | 01 |  |  |
| 7 | Bộ phần mềm phông chữ tiếng Việt | Bộ | 01 |  |  |
| 8 | Phần mềm diệt virus | Bộ | 01 |  |  |
| 9 | Phần mềm Autocad | Bộ | 1 |  |  |
| 10 | Phần mềm mô phỏng hệ thống lạnh | Bộ | 1 |  |  |
| 11 | Phần mềm PLC | Bộ | 6 |  |  |
| 12 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 1 |  |  |

- Phòng ngoại ngữ

| TT | Tên thiết bị |  | Đơn vị | Số lượng tối thiểu | Số lượng trường hiện có | Ghi chú |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn điều khiển |  | Chiếc | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Khối điều trung tâm | khiển | Chiếc | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Phần mềm khiển (LAB) | điều | Bộ | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Khối điều khiển thiết bị ngoại vi |  | Bộ | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Máy chiếu (Prọjector) |  | Bộ | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Máy vi tính |  | Bộ | 19 |  |  |  |  |
| 7 | Tai nghe |  | Bộ | 19 |  |  |  |  |
| 8 | Máy Scan (Scanner) |  | Chiếc | 01 |  |  |  |  |
| 9 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu |  | Chiếc | 01 |  |  |  |  |

- Phòng thực hành cơ khí

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng tối thiểu | Số lượng trường hiện có | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Thiết bị |  |  |  |  |
| 1 | Bàn hàn đa năng | Bộ | 6 |  |  |
| 2 | Bàn thực tập nguội | Bộ | 9 |  |  |
| 3 | Bộ hàn hơi | Bộ | 6 |  |  |
| 4 | Cabin hàn | Bộ | 6 |  |  |
| 5 | Hệ thống hút khói hàn | Bộ | 1 |  |  |
| 6 | Máy cắt, đột, dập liên hợp | Chiếc | 1 |  |  |
| 7 | Máy hàn hồ quang tay xoay chiều | Bộ | 6 |  |  |
| 8 | Máy khoan bàn | Chiếc | 2 |  |  |
| 9 | Máy khoan tay | Chiếc | 2 |  |  |
| 10 | Máy mài cầm tay | Chiếc | 3 |  |  |
| 11 | Máy mài hai đá | Chiếc | 2 |  |  |
| 12 | Đe gò | Bộ | 9 |  |  |
| 13 | Ê tô | Chiếc | 9 |  |  |
| 14 | Máy cắt bàn | Chiếc | 1 |  |  |
| 15 | Thang chữ A | Chiếc | 2 |  |  |
| 16 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 1 |  |  |
| 17 | Bộ đồ nghề cơ khí | Bộ | 9 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Búa nguội | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Búa cao su | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Êke 90˚, êke 120˚ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bàn ren, tarô | Bộ | 1 |  |  |
|  | Dũa dẹt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dũa tròn | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dũa tam giác | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Mũi vạch | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cưa sắt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Máy khoan sắt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Máy vặn vít dùng Pin | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cờ lê | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuýp | Bộ | 1 |  |  |
| 18 | Bộ dụng cụ tháo lắp thông dụng | Bộ | 6 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bộ clê | Bộ | 1 |  |  |
|  | Bộ mỏ lết | Bộ | 1 |  |  |
|  | Bộ khẩu | Bộ | 1 |  |  |
|  | Bộ vam cặp 3 chấu Dùi đồng | Bộ | 1 |  |  |
| 19 | Bộ dụng cụ đo cơ khí | Bộ | 6 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ê ke | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Panme cơ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Pame điện tử | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Đồng hồ so | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Căn lá | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Calip | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Căn mẫu | Chiếc | 1 |  |  |
| 20 | Thiết bị bảo hộ lao động nghề hàn | Bộ | 19 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mặt nạ hàn | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Mặt nạ chống khí độc | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Găng tay hàn | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Mũ, kính hàn | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Giầy bảo hộ | Đôi | 1 |  |  |
|  | Quần áo bảo hộ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Yếm hàn | Chiếc | 1 |  |  |

- Phòng thực hành điện - điện tử

| TT | Tên thiết bị |  |  | Đơn vị | Số lượng tối thiểu | Số lượng trường hiện có | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình thực hành PLC |  |  | Bộ | 3 |  |  |
|  | Mỗi mô hình gồm các thiết bị sau: |  |  |  |  |  |  |
|  | Cầu chì 1 pha |  |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cầu chì 3 pha |  |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Nút nhấn On-Off |  |  | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Bộ nguồn DC | AC, |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Các loại trung gian | Rơle |  | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Công tắc tơ |  |  | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Cảm biến điện từ |  |  | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Cảm biến tiệm cận điện dung. |  |  | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Cảm biến quang |  |  | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Cảm biến nhiệt độ |  |  | Chiếc | 2 |  |  |  |  |
|  | Bộ chuyển đổi nhiệt độ sang dòng và áp |  |  | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Động cơ điện 1 pha |  |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Động cơ điện KĐB 3 pha |  |  | Chiếc | 1 |  |  |
| 2 | Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều |  |  | Bộ | 1 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |
|  | Mô đun nguồn cung cấp |  |  | Bộ | 2 |  |  |
|  | Đồng hồ cos phi |  |  | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Ampemet AC |  |  | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Vonmet AC |  |  | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Mô đun tải thuần trở, thuần cảm, thuần dung, mạch xoay chiều R-L- C nối tiếp, mạch R//L, R//C, L//C |  |  | Bộ | 2 |  |  |
| 3 | Mô hình cắt bổ động cơ điện KĐB 1pha |  |  | Chiếc | 1 |  |  |
| 4 | Mô hình cắt bổ động cơ điện KĐB 3 pha AC |  |  | Chiếc | 1 |  |  |
| 5 | Máy đo hiện sóng (Oscilloscope) |  |  | Chiếc | 2 |  |  |
| 6 | Khí cụ điện |  |  | bộ | 6 |  |  |
| 7 | Bộ điều khiển nhiệt độ |  |  | bộ | 10 |  |  |
| 8 | Bo mạch điều hòa 1 chiều, 2 chiều |  |  | bộ | 10 |  |  |
| 9 | Động cơ điện không đồng bộ 1 pha |  |  | Chiếc | 6 |  |  |
| 10 | Động cơ điện không đồng bộ 3 pha |  |  | Chiếc | 6 |  |  |
| 11 | Bàn thực hành điện cơ bản |  |  | bộ | 9 |  |  |
| 12 | Bàn thực hành điện tử cơ bản |  |  | bộ | 9 |  |  |
| 13 | Bộ mẫu linh kiện điện tử |  |  | Bộ | 1 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |
|  | Điện trở loại |  | các | Chiếc | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Biến trở các loại |  |  | Chiếc | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Tụ điện các loại |  |  | Chiếc | 50 |  |  |
|  | Cuộn dây |  |  | Chiếc | 20 |  |  |
|  | Transistor loại |  | các | Chiếc | 30 |  |  |
|  | Diode |  |  | Chiếc | 30 |  |  |
|  | Rơle điện tử |  |  | Chiếc | 9 |  |  |
| 14 | Bộ đồ nghề cơ khí |  |  | Bộ | 10 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |
|  | Búa nguội |  |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Búa cao su |  |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước lá |  |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Êke 90˚, êke 120˚ |  |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bàn ren, tarô |  |  | Bộ | 1 |  |  |
|  | Dũa dẹt |  |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dũa tròn |  |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dũa tam giác |  |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Mũi vạch |  |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cưa sắt |  |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Máy khoan sắt |  |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Máy vặn vít dùng Pin |  |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cờ lê |  |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Mỏ lết |  |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuýp |  |  | Bộ | 1 |  |  |
| 15 | Bộ dụng cụ đo lường nghề điện |  |  | Bộ | 9 |  |  |
| 16 | Bộ đồ nghề điện tử |  |  | Bộ | 9 |  |  |
|  | Mỏ hàn xung |  |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Máy khò tháo chân linh kiện |  |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ống hút thiếc |  |  | Bộ | 1 |  |  |
| 17 | Bộ đồ nghề điện |  |  | Bộ | 10 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm |  |  |  |  |  |  |
|  | Kìm cắt dây |  |  | Bộ | 1 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây |  |  | Bộ | 1 |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn |  |  | Bộ | 1 |  |  |
|  | Kìm điện |  |  | Bộ | 1 |  |  |
|  | Kìm ép cốt |  |  | Bộ | 1 |  |  |
|  | Bút thử điện |  |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Mỏ hàn sợi đốt |  |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít |  |  | Bộ | 1 |  |  |

- Phòng thực hành lạnh cơ bản

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy nén rôto lăn | Chiếc | 3 |  |  |
| 2 | Máy nén xoắn ốc | Chiếc | 3 |  |  |
| 3 | Máy nén píttông kín | Chiếc | 3 |  |  |
| 4 | Máy nén píttông nửa kín | Chiếc | 3 |  |  |
| 5 | Bình ngưng | Chiếc | 3 |  |  |
| 6 | Rơle áp suất cao | Chiếc | 1 |  |  |
| 7 | Rơle áp suất thấp | Chiếc | 1 |  |  |
| 8 | Rơle áp suất dầu | Chiếc | 1 |  |  |
| 9 | Bình bay hơi | Chiếc | 3 |  |  |
| 10 | Thiết bị trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên và trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức | Bộ | 2 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên, sử dụng cho tủ lạnh đóng tuyết | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt, sử dụng cho tủ lạnh không đóng tuyết | Chiếc | 1 |  |  |
| 11 | Tháp giải nhiệt nước | Chiếc | 1 |  |  |
| 12 | Bình trung gian | Chiếc | 1 |  |  |
| 13 | Bình trung gian ống xoắn | Chiếc | 1 |  |  |
| 14 | Bình tách dầu | Chiếc | 3 |  |  |
| 15 | Bình tách lỏng | Chiếc | 1 |  |  |
| 16 | Bình gom dầu | Chiếc | 1 |  |  |
| 17 | Phin lọc, sấy | Chiếc | 6 |  |  |
| 18 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 1 |  |  |
| 19 | Bộ đồ nghề điện tử | Bộ | 6 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mỏ hàn xung | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Máy khò tháo chân linh kiện | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ống hút thiếc | Bộ | 1 |  |  |
| 20 | Bộ đồ nghề điện | Bộ | 6 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Bộ | 1 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Bộ | 1 |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn | Bộ | 1 |  |  |
|  | Kìm điện | Bộ | 1 |  |  |
|  | Kìm ép cốt | Bộ | 1 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Mỏ hàn sợi đốt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Bộ | 1 |  |  |
| 20 | Bộ đồ nghề cơ khí | Bộ | 6 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Búa nguội | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Búa cao su | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Êke 90˚, êke 120˚ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bàn ren, tarô | Bộ | 1 |  |  |
|  | Dũa dẹt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dũa tròn | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dũa tam giác | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Mũi vạch | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cưa sắt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Máy khoan sắt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Máy vặn vít dùng Pin | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cờ lê | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuýp | Bộ | 1 |  |  |
| 21 | Bộ đồ nghề điện lạnh | Bộ | 6 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bộ nong ống đồng | Bộ | 1 |  |  |
|  | Bộ loe ống đồng | Bộ | 1 |  |  |
|  | Bộ dao cắt ống đồng | Bộ | 1 |  |  |
|  | Bộ uốn ống đồng | Bộ | 1 |  |  |
|  | Thước dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước thuỷ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bộ lục giác | Bộ | 1 |  |  |
|  | Dao nạo ba via | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Đèn khò gas | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bộ Dụng cụ mở van | Bộ | 1 |  |  |
|  | Bộ van chống bỏng gas | Bộ | 1 |  |  |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dũa mịn bản dẹp | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Búa cao su | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bộ đồng hồ nạp gas đôi | Bộ | 1 |  |  |
| 22 | Bộ hàn hơi | Bộ | 3 |  |  |
| 23 | Máy thu hồi môi chất lạnh | bộ | 1 |  |  |
| 24 | Thiết bị dò môi chất lạnh | Bộ | 1 |  |  |
| 25 | Máy hút chân không 1 cấp | Chiếc | 1 |  |  |
| 26 | Máy hút chân không 2 cấp | Chiếc | 1 |  |  |
| 27 | Bơm cao áp | Chiếc | 3 |  |  |
| 28 | Bộ thử kín | Bộ | 2 |  |  |
| 29 | Máy đo tốc độ gió | Chiếc | 2 |  |  |
| 30 | Máy đo độ ẩm | Chiếc | 2 |  |  |
| 31 | Máy đo độ ồn | Chiếc | 2 |  |  |
| 32 | Nhiệt kế kiểu cặp nhiệt | Chiếc | 2 |  |  |
| 33 | Nhiệt kế điện trở | Chiếc | 2 |  |  |
| 34 | Nhiệt kế kiểu áp kế | Chiếc | 2 |  |  |
| 35 | Áp kế kiểu màng đàn hồi | Chiếc | 2 |  |  |
| 36 | Cân nạp ga điện tử | bộ | 3 |  |  |
| 37 | Đồng hồ đo chân không | bộ | 1 |  |  |

7. Phòng thực hành điều hòa không khí dân dụng và thương mại

| TT | Tên thiết bị |  |  | Đơn vị | Số lượng tối thiểu | Số lượng trường hiện có | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình dàn trải máy điều hoà không khí ô tô |  |  | Chiếc | 3 |  |  |
| 2 | Máy điều hoà không khí hai cụm (treo tường) |  |  | Bộ | 3 |  |  |
| 3 | Máy điều hoà không khí hai cụm (âm trần) |  |  | Bộ | 3 |  |  |
| 4 | Máy điều hoà không khí hai cụm (áp trần) |  |  | Bộ | 3 |  |  |
| 5 | Máy điều hoà không khí hai cụm (dấu trần) |  |  | Bộ | 3 |  |  |
| 6 | Máy điều hoà không khí hai cụm (đặt sàn) |  |  | Bộ | 3 |  |  |
| 7 | Máy điều hòa không khí Multi ghép |  |  | Bộ | 1 |  |  |
| 8 | Bộ hàn hơi |  |  | Bộ | 3 |  |  |
| 9 | Bộ đồ nghề điện tử |  |  | Bộ | 6 |  |  |
|  | Mỗi gồm: | bộ | bao |  |  |  |  |
|  | Mỏ hàn xung |  |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Máy khò tháo chân linh kiện |  |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ống hút thiếc |  |  | Bộ | 1 |  |  |
| 10 | Bộ đồ nghề điện |  |  | Bộ | 6 |  |  |
|  | Mỗi gồm: | bộ | bao |  |  |  |  |
|  | Kìm cắt dây |  |  | Bộ | 1 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây |  |  | Bộ | 1 |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn |  |  | Bộ | 1 |  |  |
|  | Kìm điện |  |  | Bộ | 1 |  |  |
|  | Kìm ép cốt |  |  | Bộ | 1 |  |  |
|  | Bút thử điện |  |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Mỏ hàn sợi đốt |  |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít |  |  | Bộ | 1 |  |  |
| 11 | Bộ đồ nghề cơ khí |  |  | Bộ | 6 |  |  |
|  | Mỗi gồm: | bộ | bao |  |  |  |  |
|  | Búa nguội |  |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Búa cao su |  |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước lá |  |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Êke 90˚, êke 120˚ |  |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bàn ren, tarô |  |  | Bộ | 1 |  |  |
|  | Dũa dẹt |  |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dũa tròn |  |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dũa tam giác |  |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Mũi vạch |  |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cưa sắt |  |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Máy khoan sắt |  |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Máy vặn vít dùng Pin |  |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cờ lê |  |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuýp |  |  | Bộ | 1 |  |  |
| 12 | Bộ đồ nghề điện lạnh |  |  | Bộ | 6 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |  |
|  | Bộ nong ống đồng |  |  | Bộ | 1 |  |  |
|  | Bộ loe ống đồng lệch tâm |  |  | Bộ | 1 |  |  |
|  | Dao cắt ống đồng |  |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bộ uốn ống đồng |  |  | Bộ | 1 |  |  |
|  | Thước dây |  |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước thuỷ |  |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bộ lục giác |  |  | Bộ | 1 |  |  |
|  | Mỏ lết |  |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dũa mịn bản dẹp |  |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Búa cao su |  |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bộ đồng hồ nạp gas đôi |  |  | Bộ | 1 |  |  |
| 13 | Máy thu hồi môi chất lạnh |  |  | bộ | 1 |  |  |
| 14 | Thiết bị dò môi chất lạnh |  |  | Bộ | 1 |  |  |
| 15 | Máy hút chân không 1 cấp |  |  | Chiếc | 1 |  |  |
| 16 | Máy hút chân không 2 cấp |  |  | Chiếc | 1 |  |  |
| 17 | Bơm cao áp |  |  | Chiếc | 3 |  |  |
| 18 | Bộ thử kín |  |  | Bộ | 2 |  |  |
| 19 | Máy đo tốc độ gió |  |  | Chiếc | 2 |  |  |
| 20 | Máy đo độ ẩm |  |  | Chiếc | 2 |  |  |
| 21 | Máy đo độ ồn |  |  | Chiếc | 2 |  |  |
| 22 | Nhiệt kế kiểu cặp nhiệt |  |  | Chiếc | 2 |  |  |
| 23 | Nhiệt kế điện trở |  |  | Chiếc | 2 |  |  |
| 24 | Nhiệt kế kiểu áp kế |  |  | Chiếc | 2 |  |  |
| 25 | Áp kế kiểu màng đàn hồi |  |  | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Cân nạp ga điện tử |  |  | bộ | 1 |  |  |
| 26 | Đồng hồ đo chân không |  |  | bộ | 3 |  |  |
| 27 | Thang chữ A |  |  | cái | 3 |  |  |

- Phòng thực hành điều hòa không khí trung tâm

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng tối thiểu | Số lượng trường hiện có | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Thiết bị |  |  |  |  |
| 1 | Hệ thống điều hòa không khí trung tâm AHU gas | Bộ | 1 |  |  |
| 2 | Hệ thống điều hòa không khí trung tâm trung tâm VRF | Bộ | 1 |  |  |
| 3 | Hệ thống điều hòa không khí trung tâm Water Chiller | Bộ | 1 |  |  |
| 4 | Mô hình hệ thống bơm nhiệt sản xuất nước nóng | Bộ | 1 |  |  |
| 5 | Bộ hàn hơi | Bộ | 3 |  |  |
| 6 | Bộ đồ nghề điện | Bộ | 6 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Bộ | 1 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Bộ | 1 |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn | Bộ | 1 |  |  |
|  | Kìm điện | Bộ | 1 |  |  |
|  | Kìm ép cốt | Bộ | 1 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Mỏ hàn sợi đốt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Bộ | 1 |  |  |
| 7 | Bộ đồ nghề cơ khí | Bộ | 6 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Búa nguội | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Búa cao su | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Êke 90˚, êke 120˚ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bàn ren, tarô | Bộ | 1 |  |  |
|  | Dũa dẹt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dũa tròn | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dũa tam giác | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Mũi vạch | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cưa sắt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Máy khoan sắt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Máy vặn vít dùng Pin | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cờ lê | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuýp | Bộ | 1 |  |  |
| 8 | Bộ đồ nghề điện lạnh | Bộ | 6 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bộ nong ống đồng | Bộ | 1 |  |  |
|  | Bộ loe ống đồng | Bộ | 1 |  |  |
|  | Bộ dao cắt ống đồng | Bộ | 1 |  |  |
|  | Bộ uốn ống đồng | Bộ | 1 |  |  |
|  | Thước dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước thuỷ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bộ lục giác | Bộ | 1 |  |  |
|  | Dao nạo ba via | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Đèn khò gas | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bộ Dụng cụ mở van | Bộ | 1 |  |  |
|  | Bộ van chống bỏng gas | Bộ | 1 |  |  |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dũa mịn bản dẹp | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Búa cao su | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bộ đồng hồ nạp gas đôi | Bộ | 1 |  |  |
| 9 | Máy thu hồi môi chất lạnh | Bộ | 1 |  |  |
| 10 | Thiết bị dò môi chất lạnh | Bộ | 1 |  |  |
| 11 | Máy hút chân không 1 cấp | Chiếc | 1 |  |  |
| 12 | Máy hút chân không 2 cấp | Chiếc | 1 |  |  |
| 13 | Bơm cao áp | Chiếc | 3 |  |  |
| 14 | Bộ thử kín | Bộ | 2 |  |  |
| 15 | Máy đo tốc độ gió | Chiếc | 2 |  |  |
| 16 | Máy đo độ ẩm | Chiếc | 2 |  |  |
| 17 | Máy đo độ ồn | Chiếc | 2 |  |  |
| 18 | Nhiệt kế kiểu cặp nhiệt | Chiếc | 2 |  |  |
| 19 | Nhiệt kế điện trở | Chiếc | 2 |  |  |
| 20 | Nhiệt kế kiểu áp kế | Chiếc | 2 |  |  |
| 21 | Áp kế kiểu màng đàn hồi | Chiếc | 2 |  |  |
| 22 | Cân nạp ga điện tử | Bộ | 1 |  |  |
| 23 | Đồng hồ đo chân không | Bộ | 3 |  |  |
| 24 | Pitô | Chiếc | 1 |  |  |
| 25 | Thang chữ A | cái | 3 |  |  |

- Phòng thực hành máy lạnh dân dụng và thương mại

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng tối thiểu | Số lượng trường hiện có | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tủ đông | Chiếc | 3 |  |  |
| 2 | Tủ mát | Chiếc | 3 |  |  |
| 3 | Tủ lạnh làm lạnh trực tiếp | Chiếc | 6 |  |  |
| 4 | Tủ lạnh làm lạnh gián tiếp | Chiếc | 6 |  |  |
| 5 | Tủ lạnh thương nghiệp | Chiếc | 3 |  |  |
| 6 | Bộ hàn hơi | Bộ | 3 |  |  |
| 7 | Bộ đồ nghề điện | Bộ | 6 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Bộ | 1 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Bộ | 1 |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn | Bộ | 1 |  |  |
|  | Kìm điện | Bộ | 1 |  |  |
|  | Kìm ép cốt | Bộ | 1 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Mỏ hàn sợi đốt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Mỏ hàn xung | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Máy khò tháo chân linh kiện | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ống hút thiếc | Bộ | 1 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Bộ | 1 |  |  |
| 8 | Bộ đồ nghề cơ khí | Bộ | 6 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Búa nguội | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Búa cao su | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Êke 90˚, êke 120˚ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bàn ren, tarô | Bộ | 1 |  |  |
|  | Dũa dẹt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dũa tròn | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dũa tam giác | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Mũi vạch | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cưa sắt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Máy khoan sắt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Máy vặn vít dùng Pin | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cờ lê | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuýp | Bộ | 1 |  |  |
| 9 | Bộ đồ nghề điện lạnh | Bộ | 6 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bộ nong ống đồng | Bộ | 1 |  |  |
|  | Bộ loe ống đồng | Bộ | 1 |  |  |
|  | Bộ dao cắt ống đồng | Bộ | 1 |  |  |
|  | Bộ uốn ống đồng | Bộ | 1 |  |  |
|  | Thước dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước thuỷ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bộ lục giác | Bộ | 1 |  |  |
|  | Dao nạo ba via | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Đèn khò gas | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bộ Dụng cụ mở van | Bộ | 1 |  |  |
|  | Bộ van chống bỏng gas | Bộ | 1 |  |  |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dũa mịn bản dẹp | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Búa cao su | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bộ đồng hồ nạp gas đôi | Bộ | 1 |  |  |
| 10 | Máy thu hồi môi chất lạnh | Bộ | 1 |  |  |
| 11 | Thiết bị dò môi chất lạnh | Bộ | 1 |  |  |
| 12 | Máy hút chân không 1 cấp | Chiếc | 1 |  |  |
| 13 | Máy hút chân không 2 cấp | Chiếc | 1 |  |  |
| 14 | Bơm cao áp | Chiếc | 3 |  |  |
| 15 | Bộ thử kín | Bộ | 2 |  |  |
| 16 | Máy đo tốc độ gió | Chiếc | 2 |  |  |
| 17 | Máy đo độ ẩm | Chiếc | 2 |  |  |
| 18 | Máy đo độ ồn | Chiếc | 2 |  |  |
| 19 | Nhiệt kế kiểu cặp nhiệt | Chiếc | 2 |  |  |
| 20 | Nhiệt kế điện trở | Chiếc | 2 |  |  |
| 21 | Nhiệt kế kiểu áp kế | Chiếc | 2 |  |  |
| 22 | Áp kế kiểu màng đàn hồi | Chiếc | 2 |  |  |
| 23 | Cân nạp ga điện tử | Bộ | 1 |  |  |
| 24 | Đồng hồ đo chân không | Bộ | 1 |  |  |

- Phòng thực hành máy lạnh công nghiệp

| Stt | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng tối thiểu | Số lượng trường hiện có | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Thiết bị |  |  |  |  |
| 1 | Hệ thống kho bảo quản lạnh đông | Hệ thống | 1 |  |  |
| 2 | Kho bảo quản lạnh dương | Chiếc | 1 |  |  |
| 3 | Hệ thống sản xuất đá cây | hệ | 1 |  |  |
| 4 | Tủ lạnh trưng bày (show case) | cái | 2 |  |  |
| 5 | Hệ thống sản xuất đá viên | hệ | 1 |  |  |
| 6 | Máy nén bán kín | cái | 1 |  |  |
| 7 | Máy nén trục vít | cái | 1 |  |  |
| 8 | Bộ hàn hơi | Bộ | 3 |  |  |
| 9 | Bộ đồ nghề điện | Bộ | 6 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
| 9.1 | Kìm cắt dây | Bộ | 1 |  |  |
| 9.2 | Kìm tuốt dây | Bộ | 1 |  |  |
| 9.3 | Kìm mỏ nhọn | Bộ | 1 |  |  |
| 9.4 | Kìm điện | Bộ | 1 |  |  |
| 9.5 | Kìm ép cốt | Bộ | 1 |  |  |
| 9.6 | Bút thử điện | Chiếc | 1 |  |  |
| 9.7 | Mỏ hàn sợi đốt | Chiếc | 1 |  |  |
| 9.8 | Mỏ hàn xung | Chiếc | 1 |  |  |
| 9.9 | Máy khò tháo chân linh kiện | Chiếc | 1 |  |  |
| 9.10 | Ống hút thiếc | Bộ | 1 |  |  |
| 9.11 | Tuốc nơ vít các loại | Bộ | 1 |  |  |
| 10 | Bộ đồ nghề cơ khí | Bộ | 6 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Búa nguội | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Búa cao su | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Êke 90˚, êke 120˚ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bàn ren, tarô | Bộ | 1 |  |  |
|  | Dũa dẹt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dũa tròn | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dũa tam giác | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Mũi vạch | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cưa sắt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Máy khoan sắt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Máy vặn vít dùng Pin | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cờ lê | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuýp | Bộ | 1 |  |  |
| 11 | Bộ đồ nghề điện lạnh | Bộ | 6 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bộ nong ống đồng | Bộ | 1 |  |  |
|  | Bộ loe ống đồng | Bộ | 1 |  |  |
|  | Bộ dao cắt ống đồng | Bộ | 1 |  |  |
|  | Bộ uốn ống đồng | Bộ | 1 |  |  |
|  | Thước dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước thuỷ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bộ lục giác | Bộ | 1 |  |  |
|  | Dao nạo ba via | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Đèn khò gas | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bộ Dụng cụ mở van | Bộ | 1 |  |  |
|  | Bộ van chống bỏng gas | Bộ | 1 |  |  |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dũa mịn bản dẹp | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Búa cao su | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bộ đồng hồ nạp gas đôi | Bộ | 1 |  |  |
| 12 | Thiết bị dò môi chất lạnh | Bộ | 1 |  |  |
| 13 | Máy hút chân không 1 cấp | Chiếc | 1 |  |  |
| 14 | Máy hút chân không 2 cấp | Chiếc | 1 |  |  |
| 15 | Bơm cao áp | Chiếc | 3 |  |  |
| 16 | Bộ thử kín | Bộ | 2 |  |  |
| 17 | Máy đo tốc độ gió | Chiếc | 2 |  |  |
| 18 | Máy đo độ ẩm | Chiếc | 2 |  |  |
| 19 | Máy đo độ ồn | Chiếc | 2 |  |  |
| 20 | Nhiệt kế kiểu cặp nhiệt | Chiếc | 2 |  |  |
| 21 | Nhiệt kế điện trở | Chiếc | 2 |  |  |
| 22 | Nhiệt kế kiểu áp kế | Chiếc | 2 |  |  |
| 23 | Áp kế kiểu màng đàn hồi | Chiếc | 2 |  |  |
| 24 | Cân nạp ga điện tử | Bộ | 1 |  |  |
| 25 | Đồng hồ đo chân không | Bộ | 1 |  |  |
| 26 | Pitô | Chiếc | 1 |  |  |

HIỆU TRƯỞNG	TRƯỞNG P .TC – HC - TH