UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢNG SO SÁNH DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ TỐI THIỂU

Theo Thông tư 26/2019/TT-LĐTBXH ngày 25/12/2019

Nghề: VẬN HÀNH SỬA CHỮA THIẾT BỊ LẠNH

## Phòng kỹ thuật cơ sở

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng tối thiểu | Số lượng trường hiện có | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình dàn trải hệ thống lạnh thương nghiệp | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Mỗi mô hình gồm các thiết bị cơ bản sau: |  |  |  |  |
|  | Máy nén bán kín | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Van tiết lưu nhiệt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Van tiết lưu tay | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ống mao | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cầu chì 1 pha | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Công tắc tơ | Chiếc | 4 |  |  |
|  | Nút nhấn On-Off | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bộ điều chỉnh nhiệt độ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Rơle trung gian (AC, DC) | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Rơle thời gian (AC, DC) | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Rơle áp suất cao | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Rơle áp suất thấp | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Đèn báo nguồn | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Chuông báo sự cố | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Van điện từ | Chiếc | 1 |  |  |
| 2 | Bộ van tiết lưu | Bộ | 2 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Van tiết lưu nhiệt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Van tiết lưu điện tử | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Van tiết lưu tay | Chiếc | 1 |  |  |
| 3 | Chi tiết cơ khí | Bộ | 3 |  |  |
| 4 | Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều | Bộ | 1 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mô đun nguồn cung cấp | Bộ | 2 |  |  |
|  | Thiết bị đo điện trở (Dùng cầu cân bằng Kelvin hoặc đồng hồ đo Ôm chỉ thị số) | Bộ | 2 |  |  |
|  | Ampemet DC (Chỉ thị kim hoặc số) | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Vonmet DC (Chỉ thị kim hoặc số) | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Vonmet AC (Chỉ thị kim hoặc số) | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Mô đun tải thuần trở, thuần cảm, thuần dung | Bộ | 2 |  |  |
| 5 | Mối ghép cơ khí | Bộ | 3 |  |  |
| 6 | Bộ mẫu vật liệu điện lạnh | Bộ | 1 |  |  |
| 7 | Mẫu vật liệu điện từ | Bộ | 1 |  |  |
| 8 | Bộ mẫu linh kiện điện tử | Bộ | 1 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Điện trở các loại | Chiếc | 100 |  |  |
|  | Biến trở các loại | Chiếc | 30 |  |  |
|  | Tụ điện các loại | Chiếc | 50 |  |  |
|  | Cuộn dây | Chiếc | 20 |  |  |
|  | Transistor các loại | Chiếc | 30 |  |  |
|  | Diode | Chiếc | 30 |  |  |
|  | Rơle điện tử | Chiếc | 9 |  |  |
| 9 | Mô hình cắt bổ máy nén | Bộ | 1 |  |  |
|  | Mỗi mô hình bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Máy nén pitông kín | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Máy nén rôto lăn | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Máy nén xoắn ốc | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Máy nén nửa kín | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Máy nén hở | Chiếc | 1 |  |  |
| 10 | Bộ mẫu vật liệu điện lạnh | Bộ | 1 |  |  |
| 11 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 1 |  |  |
| 12 | Phương tiện phòng cháy, chữa cháy | Bộ | 1 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bình chữa cháy dạng bột | Bình | 1 |  |  |
|  | Bình chữa cháy dạng bọt | Bình | 1 |  |  |
|  | Bình chữa cháy dạng khí | Bình | 1 |  |  |
|  | Bảng tiêu lệnh chữa cháy | Chiếc | 1 |  |  |
| 13 | Bộ trang bị cứu thương | Bộ | 1 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Tủ kính | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Các dụng cụ sơ cứu: panh, kéo; bông băng, gạc, cồn sát trùng… | Bộ | 1 |  |  |
|  | Hình nộm | Bộ | 1 |  |  |
|  | Cáng cứu thương | Chiếc | 1 |  |  |
| 15 | Thiết bị bảo hộ lao động | Bộ | 1 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Ủng cao su | Đôi | 1 |  |  |
|  | Găng tay cao su | Đôi | 1 |  |  |
|  | Thảm cao su | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ghế cách điện | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Sào cách điện | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dây an toàn | Chiếc | 1 |  |  |
| 16 | Bộ bảo hộ lao động | Bộ | 1 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Giầy bảo hộ | Đôi | 1 |  |  |
|  | Mũ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Kính bảo hộ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Quần, áo bảo hộ | Bộ | 1 |  |  |

- Phòng thực hành máy vi tính

| TT | Tên thiết bị |  |  | Đơn vị | Số lượng tối thiểu | Số lượng trường hiện có |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy vi tính |  |  | Bộ | 19 |  |  |  |  |
| 2 | Máy chiếu (Projector) |  |  | Bộ | 01 |  |  |  |  |
| 3 | Máy in |  |  | Chiếc | 01 |  |  |  |  |
| 4 | Máy Scan (Scanner) |  |  | Chiếc | 01 |  |  |  |  |
| 5 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu |  |  | Chiếc | 01 |  |  |  |  |
| 6 | Bộ phần mềm văn phòng Microsoft Office |  |  | Bộ | 01 |  |  |  |  |
| 7 | Bộ phần mềm phông chữ tiếng Việt |  |  | Bộ | 01 |  |  |  |  |
| 8 | Phần mềm diệt virus |  |  | Bộ | 01 |  |  |  |  |
| 9 | Phần mềm Autocad |  |  | Bộ | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Phần phỏng lạnh | mềm hệ | mô thống | Bộ | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Phần mềm PLC |  |  | Bộ | 6 |  |  |  |  |
| 12 | Tủ đựng dụng cụ |  |  | Chiếc | 1 |  |  |  |  |

- Phòng ngoại ngữ

| TT | Tên thiết bị |  | Đơn vị | Số lượng tối thiểu | Số lượng trường hiện có |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn điều khiển |  | Chiếc | 1 |  |  |  |
| 2 | Khối điều trung tâm | khiển | Chiếc | 1 |  |  |  |
| 3 | Phần mềm khiển (LAB) | điều | Bộ | 1 |  |  |  |
| 4 | Khối điều khiển thiết bị ngoại vi |  | Bộ | 1 |  |  |  |
| 5 | Máy chiếu (Prọjector) |  | Bộ | 1 |  |  |  |
| 6 | Máy vi tính |  | Bộ | 19 |  |  |  |
| 7 | Tai nghe |  | Bộ | 19 |  |  |  |
| 8 | Máy Scan (Scanner) |  | Chiếc | 01 |  |  |  |
| 9 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu |  | Chiếc | 01 |  |  |  |

- Phòng thực hành cơ khí

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng tối thiểu | Số lượng trường hiện có | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Thiết bị |  |  |  |  |
| 1 | Bàn hàn đa năng | Bộ | 6 |  |  |
| 2 | Bàn thực tập nguội | Bộ | 9 |  |  |
| 3 | Bộ hàn hơi | Bộ | 6 |  |  |
| 4 | Cabin hàn | Bộ | 6 |  |  |
| 5 | Hệ thống hút khói hàn | Bộ | 1 |  |  |
| 6 | Máy cắt, đột, dập liên hợp | Chiếc | 1 |  |  |
| 7 | Máy hàn hồ quang tay xoay chiều | Bộ | 6 |  |  |
| 8 | Máy khoan bàn | Chiếc | 2 |  |  |
| 9 | Máy khoan tay | Chiếc | 2 |  |  |
| 10 | Máy mài cầm tay | Chiếc | 3 |  |  |
| 11 | Máy mài hai đá | Chiếc | 2 |  |  |
| 12 | Đe gò | Bộ | 9 |  |  |
| 13 | Ê tô | Chiếc | 9 |  |  |
| 14 | Máy cắt bàn | Chiếc | 1 |  |  |
| 15 | Thang chữ A | Chiếc | 2 |  |  |
| 16 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 1 |  |  |
| 17 | Bộ đồ nghề cơ khí | Bộ | 9 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Máy khoan sắt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Máy vặn vít dùng Pin | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Búa nguội | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Búa cao su | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Êke 90˚, êke 120˚ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bàn ren, tarô | Bộ | 1 |  |  |
|  | Dũa dẹt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dũa tròn | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dũa tam giác | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Mũi vạch | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cưa sắt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cờ lê | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuýp | Bộ | 1 |  |  |
| 18 | Bộ dụng cụ tháo lắp thông dụng | Bộ | 6 |  |  |
|  | Bộ clê | Bộ | 1 |  |  |
|  | Bộ mỏ lết | Bộ | 1 |  |  |
|  | Bộ khẩu | Bộ | 1 |  |  |
|  | Bộ vam cặp 3 chấu Dùi đồng | Bộ | 1 |  |  |
| 19 | Bộ dụng cụ đo cơ khí | Bộ | 6 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ê ke | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Panme cơ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Pame điện tử | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Đồng hồ so | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Căn lá | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Calip | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Căn mẫu | Chiếc | 1 |  |  |
| 20 | Thiết bị bảo hộ lao động nghề hàn | Bộ | 19 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mặt nạ hàn | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Mặt nạ chống khí độc | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Găng tay hàn | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Mũ, kính hàn | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Giầy bảo hộ | Đôi | 1 |  |  |
|  | Quần áo bảo hộ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Yếm hàn | Chiếc | 1 |  |  |
| 21 | Sổ tay tra cứu vật liệu | Quyển | 1 |  |  |
| 22 | Sổ tay cơ khí | Quyển | 1 |  |  |

- Phòng thực hành điện - điện tử

| STT | Tên thiết bị |  | Đơn vị | Số lượng tối thiểu | Số lượng trường hiện có | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Thiết bị |  |  |  |  |  |
| 1 | Mô hình thực hành PLC |  | Bộ | 3 |  |  |
|  | Mỗi mô hình gồm các thiết bị sau: |  |  |  |  |  |
|  | Cầu chì 1 pha |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cầu chì 3 pha |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Nút nhấn On-Off |  | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Bộ nguồn DC | AC, | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Các loại trung gian | Rơle | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Công tắc tơ |  | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Cảm biến điện từ |  | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Cảm biến tiệm cận điện dung. |  | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Cảm biến quang |  | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Cảm biến nhiệt độ |  | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Bộ chuyển đổi nhiệt độ sang dòng và áp |  | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Động cơ điện 1 pha |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Động cơ điện không đồng bộ 3 pha |  | Chiếc | 1 |  |  |
| 2 | Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều |  | Bộ | 1 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Mô đun nguồn cung cấp |  | Bộ | 2 |  |  |
|  | Đồng hồ cos phi |  | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Ampemet AC |  | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Vonmet AC |  | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Mô đun tải thuần trở, thuần cảm, thuần dung, mạch xoay chiều R-L- C nối tiếp, mạch R//L, R//C, L//C |  | Bộ | 2 |  |  |
| 3 | Mô hình cắt bổ động cơ điện không đồng bộ 1 pha |  | Chiếc | 1 |  |  |
| 4 | Mô hình cắt bổ động cơ điện không đồng bộ 3 pha AC |  | Chiếc | 1 |  |  |
| 5 | Máy đo hiện sóng (Oscilloscope) |  | Chiếc | 2 |  |  |
| 6 | Khí cụ điện |  | Bộ | 6 |  |  |
| 7 | Bộ điều khiển nhiệt độ |  | Bộ | 10 |  |  |
| 8 | Bo mạch điều hòa 1 chiều, 2 chiều |  | Bộ | 10 |  |  |
| 9 | Động cơ điện không đồng bộ 1 pha |  | Chiếc | 6 |  |  |
| 10 | Động cơ điện không đồng bộ 3 pha |  | Chiếc | 6 |  |  |
| 11 | Bàn thực hành điện cơ bản |  | bộ | 9 |  |  |
| 12 | Bàn thực hành điện tử cơ bản |  | bộ | 9 |  |  |
| 13 | Bộ mẫu linh kiện điện tử |  | Bộ | 1 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Điện trở các loại |  | Chiếc | 100 |  |  |
|  | Biến trở các loại |  | Chiếc | 30 |  |  |
|  | Tụ điện các loại |  | Chiếc | 50 |  |  |
|  | Cuộn dây |  | Chiếc | 20 |  |  |
|  | Transistor các loại |  | Chiếc | 30 |  |  |
|  | Diode |  | Chiếc | 30 |  |  |
|  | Rơle điện tử |  | Chiếc | 9 |  |  |
| 14 | Bộ đồ nghề cơ khí |  | Bộ | 9 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Búa nguội |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Búa cao su |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước lá |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Êke 90˚, êke 120˚ |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bàn ren, tarô |  | Bộ | 1 |  |  |
|  | Dũa dẹt |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dũa tròn |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dũa tam giác |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Mũi vạch |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cưa sắt |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Máy khoan sắt |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Máy vặn vít dùng Pin |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cờ lê |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Mỏ lết |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuýp |  | Bộ | 1 |  |  |
| 15 | Bộ dụng cụ đo lường nghề điện |  | Bộ | 9 |  |  |
| 16 | Bộ đồ nghề điện tử |  | Bộ | 9 |  |  |
|  | Mỏ hàn xung |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Máy khò tháo chân linh kiện |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ống hút thiếc |  | Bộ | 1 |  |  |
| 17 | Bộ đồ nghề điện |  | Bộ | 9 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |  |
|  | Kìm cắt dây |  | Bộ | 1 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây |  | Bộ | 1 |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn |  | Bộ | 1 |  |  |
|  | Kìm điện |  | Bộ | 1 |  |  |
|  | Kìm ép cốt |  | Bộ | 1 |  |  |
|  | Bút thử điện |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Mỏ hàn sợi đốt |  | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít |  | Bộ | 1 |  |  |

- Phòng thực hành lạnh cơ bản

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng tối thiểu | Số lượng trường hiện có | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy nén rôto lăn | Chiếc | 3 |  |  |
| 2 | Máy nén xoắn ốc | Chiếc | 3 |  |  |
| 3 | Máy nén píttông kín | Chiếc | 3 |  |  |
| 4 | Máy nén píttông nửa kín | Chiếc | 3 |  |  |
| 5 | Bình ngưng | Chiếc | 3 |  |  |
| 6 | Rơle áp suất cao | Chiếc | 1 |  |  |
| 7 | Rơle áp suất thấp | Chiếc | 1 |  |  |
| 8 | Rơle áp suất dầu | Chiếc | 1 |  |  |
| 9 | Bình bay hơi | Chiếc | 3 |  |  |
| 10 | Thiết bị trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên và trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức | Bộ | 2 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên, sử dụng cho tủ lạnh đóng tuyết | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt, sử dụng cho tủ lạnh không đóng tuyết | Chiếc | 1 |  |  |
| 11 | Tháp giải nhiệt nước | Chiếc | 1 |  |  |
| 12 | Bình trung gian | Chiếc | 1 |  |  |
| 13 | Bình trung gian ống xoắn | Chiếc | 1 |  |  |
| 14 | Bình tách dầu | Chiếc | 3 |  |  |
| 15 | Bình tách lỏng | Chiếc | 1 |  |  |
| 16 | Bình gom dầu | Chiếc | 1 |  |  |
| 17 | Phin lọc, sấy | Chiếc | 6 |  |  |
| 18 | Tủ đựng dụng cụ | Chiếc | 1 |  |  |
| 19 | Bộ đồ nghề điện tử | Bộ | 6 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mỏ hàn xung | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Máy khò tháo chân linh kiện | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ống hút thiếc | Bộ | 1 |  |  |
| 20 | Bộ đồ nghề điện | Bộ | 6 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Bộ | 1 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Bộ | 1 |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn | Bộ | 1 |  |  |
|  | Kìm điện | Bộ | 1 |  |  |
|  | Kìm ép cốt | Bộ | 1 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Mỏ hàn sợi đốt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Bộ | 1 |  |  |
| 20 | Bộ đồ nghề cơ khí | Bộ | 6 | Sử dụng thành thạo trong quá trình thực hành |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Búa nguội | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Búa cao su | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Êke 90˚, êke 120˚ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bàn ren, tarô các loại | Bộ | 1 |  |  |
|  | Dũa dẹt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dũa tròn | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dũa tam giác | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Mũi vạch | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cưa sắt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Máy khoan sắt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Máy vặn vít dùng Pin | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cờ lê | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuýp | Bộ | 1 |  |  |
| 21 | Bộ đồ nghề điện lạnh | Bộ | 6 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bộ nong ống đồng | Bộ | 1 |  |  |
|  | Bộ loe ống đồng | Bộ | 1 |  |  |
|  | Bộ dao cắt ống đồng | Bộ | 1 |  |  |
|  | Bộ uốn ống đồng | Bộ | 1 |  |  |
|  | Thước dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước thuỷ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bộ lục giác | Bộ | 1 |  |  |
|  | Dao nạo ba via | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Đèn khò gas | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bộ Dụng cụ mở van | Bộ | 1 |  |  |
|  | Bộ van chống bỏng gas | Bộ | 1 |  |  |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dũa mịn bản dẹp | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Búa cao su | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bộ đồng hồ nạp gas đôi | Bộ | 1 |  |  |
| 22 | Bộ hàn hơi | Bộ | 3 |  |  |
| 23 | Máy thu hồi môi chất lạnh | bộ | 1 |  |  |
| 24 | Thiết bị dò môi chất lạnh | Bộ | 1 |  |  |
| 25 | Máy hút chân không 1 cấp | Chiếc | 1 |  |  |
| 26 | Máy hút chân không 2 cấp | Chiếc | 1 |  |  |
| 27 | Bơm cao áp | Chiếc | 3 |  |  |
| 28 | Bộ thử kín | Bộ | 2 |  |  |
| 29 | Máy đo tốc độ gió | Chiếc | 2 |  |  |
| 30 | Máy đo độ ẩm | Chiếc | 2 |  |  |
| 31 | Máy đo độ ồn | Chiếc | 2 |  |  |
| 32 | Nhiệt kế kiểu cặp nhiệt | Chiếc | 2 |  |  |
| 33 | Nhiệt kế điện trở | Chiếc | 2 |  |  |
| 34 | Nhiệt kế kiểu áp kế | Chiếc | 2 |  |  |
| 35 | Áp kế kiểu màng đàn hồi | Chiếc | 2 |  |  |
| 36 | Cân nạp ga điện tử | bộ | 3 |  |  |
| 37 | Đồng hồ đo chân không | bộ | 1 |  |  |

- Phòng thực hành máy lạnh dân dụng và thương mại

| STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng tối thiểu | Số lượng trường hiện có | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tủ đông | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Bao gồm các thiết bị kèm theo như sau: |  |  |  |  |
|  | Máy nén | cái | 3 |  |  |
|  | Dàn ngưng tụ | cái | 3 |  |  |
|  | Dàn bay hơi | cái | 3 |  |  |
|  | Thiết bị tiết lưu | cái | 3 |  |  |
| 2 | Tủ mát | Chiếc | 3 |  |  |
|  | Bao gồm các thiết bị kèm theo như sau: |  |  |  |  |
|  | Máy nén | cái | 3 |  |  |
|  | Dàn ngưng tụ | cái | 3 |  |  |
|  | Dàn bay hơi | cái | 3 |  |  |
|  | Thiết bị tiết lưu | cái | 3 |  |  |
| 3 | Tủ lạnh làm lạnh trực tiếp | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Bao gồm các thiết bị kèm theo như sau: |  |  |  |  |
|  | Máy nén | cái | 6 |  |  |
|  | Dàn ngưng tụ | cái | 6 |  |  |
|  | Dàn bay hơi | cái | 6 |  |  |
|  | Thiết bị tiết lưu | cái | 6 |  |  |
| 4 | Tủ lạnh làm lạnh gián tiếp | Chiếc | 6 |  |  |
|  | Bao gồm các thiết bị kèm theo như sau: |  |  |  |  |
|  | Máy nén | cái | 6 |  |  |
|  | Dàn ngưng tụ | cái | 6 |  |  |
|  | Dàn bay hơi | cái | 6 |  |  |
|  | Thiết bị tiết lưu | cái | 6 |  |  |
| 5 | Tủ lạnh thương nghiệp | Chiếc | 3 |  |  |
| 6 | Phin sấy lọc | Chiếc | 6 |  |  |
| 7 | Ống mao | Cuộn | 6 |  |  |
| 8 | Bóng đèn | Chiếc | 6 |  |  |
| 9 | Công tắc cửa tủ | Chiếc | 6 |  |  |
| 10 | Bộ điều chỉnh nhiệt độ | Chiếc | 6 |  |  |
| 11 | Rơle khởi động PTC | Chiếc | 6 |  |  |
| 12 | Rơle nhiệt bảo vệ | Chiếc | 6 |  |  |
| 13 | Quạt dàn lạnh | Chiếc | 6 |  |  |
| 14 | Điện trở xả đá | Chiếc | 6 |  |  |
| 15 | Cảm biến nhiệt dương | Chiếc | 6 |  |  |
| 16 | Cảm biến nhiệt âm | Chiếc | 6 |  |  |
| 17 | Bộ hẹn giờ xả đá | Chiếc | 6 |  |  |
| 18 | Bộ hàn hơi | Bộ | 3 |  |  |
| 19 | Bộ đồ nghề điện | Bộ | 6 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Bộ | 1 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Bộ | 1 |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn | Bộ | 1 |  |  |
|  | Kìm điện | Bộ | 1 |  |  |
|  | Kìm ép cốt | Bộ | 1 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Mỏ hàn sợi đốt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Bộ | 1 |  |  |
| 20 | Bộ đồ nghề điện tử | Bộ | 6 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mỏ hàn xung | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Máy khò tháo chân linh kiện | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ống hút thiếc | Bộ | 1 |  |  |
| 21 | Bộ đồ nghề cơ khí | Bộ | 6 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Búa nguội | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Búa cao su | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Êke 90˚, êke 120˚ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bàn ren, tarô | Bộ | 1 |  |  |
|  | Dũa dẹt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dũa tròn | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dũa tam giác | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Mũi vạch | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cưa sắt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Máy khoan sắt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Máy vặn vít dùng Pin | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cờ lê | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuýp | Bộ | 1 |  |  |
| 21 | Bộ đồ nghề điện lạnh | Bộ | 6 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bộ nong ống đồng | Bộ | 1 |  |  |
|  | Bộ loe ống đồng lệch tâm | Bộ | 1 |  |  |
|  | Dao cắt ống đồng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bộ uốn ống đồng | Bộ | 1 |  |  |
|  | Thước dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước thuỷ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bộ lục giác | Bộ | 1 |  |  |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dũa mịn bản dẹp | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Búa cao su | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bộ đồng hồ nạp gas đôi | Bộ | 1 |  |  |
| 22 | Máy thu hồi môi chất lạnh | Bộ | 1 |  |  |
| 23 | Thiết bị dò môi chất lạnh | Bộ | 1 |  |  |
|  | Máy dò môi chất lạnh điện tử | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Máy dò môi chất lạnh siêu âm | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Đèn dò halogen | Chiếc | 1 |  |  |
| 24 | Máy hút chân không 1 cấp | Chiếc | 1 |  |  |
| 25 | Máy hút chân không 2 cấp | Chiếc | 1 |  |  |
| 26 | Bơm cao áp | Chiếc | 3 |  |  |
| 27 | Bộ thử kín | Bộ | 2 |  |  |
| 28 | Máy đo tốc độ gió | Chiếc | 2 |  |  |
| 29 | Máy đo độ ẩm | Chiếc | 2 |  |  |
| 30 | Máy đo độ ồn | Chiếc | 2 |  |  |
| 31 | Nhiệt kế kiểu cặp nhiệt | Chiếc | 2 |  |  |
| 32 | Nhiệt kế điện trở | Chiếc | 2 |  |  |
| 33 | Nhiệt kế kiểu áp kế | Chiếc | 2 |  |  |
| 34 | Áp kế kiểu màng đàn hồi | Chiếc | 2 |  |  |
| 35 | Cân nạp ga điện tử | Bộ | 1 |  |  |
| 36 | Đồng hồ đo chân không | Bộ | 1 |  |  |
| 37 | Máy khoan sắt | Cái | 3 |  |  |
| 38 | Máy bắn vít | Cái | 3 |  |  |
| 39 | Bơm cao áp | Chiếc | 3 |  |  |
| 40 | Bộ dụng cụ đo lường nghề điện | Bộ | 6 |  |  |

- Phòng thực hành máy lạnh công nghiệp

| TT | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng tối thiểu | Số lượng trường hiện có | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kho bảo quản lạnh đông | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Máy nén bán kín | cái | 6 |  |  |
|  | Dàn ngưng tụ | cái | 6 |  |  |
|  | Dàn bay hơi | cái | 6 |  |  |
|  | Thiết bị tiết lưu | cái | 6 |  |  |
|  | Các thiết bị phụ trong hệ thống lạnh: Bình chứa cao áp, Bình tách dầu, Bình tách lỏng, Phin lọc, van chặn, van điện từ;- Rơ le áp suất kép | Bộ | 6 |  |  |
| 2 | Kho bảo quản lạnh dương | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Máy nén | cái | 6 |  |  |
|  | Dàn ngưng tụ | cái | 6 |  |  |
|  | Dàn bay hơi | cái | 6 |  |  |
|  | Thiết bị tiết lưu | cái | 6 |  |  |
|  | Các thiết bị phụ trong hệ thống lạnh: Bình chứa cao áp, Bình tách dầu, Bình tách lỏng, Phin lọc, van chặn, van điện từ;- Rơ le áp suất kép | Bộ | 6 |  |  |
| 3 | Hệ thống sản xuất đá cây | hệ | 1 |  |  |
|  | Máy nén | cái | 6 |  |  |
|  | Dàn ngưng tụ | cái | 6 |  |  |
|  | Dàn bay hơi | cái | 6 |  |  |
|  | Thiết bị tiết lưu | cái | 6 |  |  |
|  | Các thiết bị phụ trong hệ thống lạnh: Bình chứa cao áp, Bình tách dầu, Bình tách lỏng, Phin lọc, van chặn, van điện từ;- Rơ le áp suất kép | Bộ | 6 |  |  |
| 4 | Tủ lạnh trưng bày (show case) | cái | 2 |  |  |
|  | Máy nén | cái | 6 |  |  |
|  | Dàn ngưng tụ | cái | 6 |  |  |
|  | Dàn bay hơi | cái | 6 |  |  |
|  | Thiết bị tiết lưu | cái | 6 |  |  |
|  | Các thiết bị phụ trong hệ thống lạnh: Bình chứa cao áp, Bình tách dầu, Bình tách lỏng, Phin | Bộ | 6 |  |  |
|  | lọc, van chặn, van điện từ;- Rơ le áp suất kép |  |  |  |  |
| 5 | Hệ thống sản xuất đá viên | hệ | 1 |  |  |
| 6 | Máy nén bán kín | cái | 1 |  |  |
| 7 | Máy nén trục vít | cái | 1 |  |  |
| 9 | Tháp giải nhiệt | Chiếc | 3 |  |  |
| 10 | Máy sản xuất nước lạnh | Bộ | 1 |  |  |
| 11 | Bộ hàn hơi | Bộ | 3 |  |  |
| 12 | Bộ đồ nghề điện | Bộ | 6 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Kìm cắt dây | Bộ | 1 |  |  |
|  | Kìm tuốt dây | Bộ | 1 |  |  |
|  | Kìm mỏ nhọn | Bộ | 1 |  |  |
|  | Kìm điện | Bộ | 1 |  |  |
|  | Kìm ép cốt | Bộ | 1 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Mỏ hàn sợi đốt | Chiếc | 1 |  |  |
| 13 | Bộ đồ nghề điện tử |  | 6 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Mỏ hàn xung | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Máy khò tháo chân linh kiện | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Ống hút thiếc | Bộ | 1 |  |  |
| 14 | Bộ đồ nghề cơ khí | Bộ | 6 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Máy khoan sắt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Máy vặn vít dùng Pin | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Búa nguội | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Búa cao su | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước lá | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Êke 90˚, êke 120˚ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bàn ren, tarô | Bộ | 1 |  |  |
|  | Dũa dẹt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dũa tròn | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dũa tam giác | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Mũi vạch | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cưa sắt | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Cờ lê | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Tuýp | Bộ | 1 |  |  |
| 15 | Bộ đồ nghề điện lạnh | Bộ | 6 |  |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bộ nong ống đồng | Bộ | 1 |  |  |
|  | Bộ loe ống đồng | Bộ | 1 |  |  |
|  | Dao cắt ống đồng | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bộ uốn ống đồng | Bộ | 1 |  |  |
|  | Thước dây | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Thước thuỷ | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bộ lục giác | Bộ | 1 |  |  |
|  | Mỏ lết | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Dũa mịn bản dẹp | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Búa cao su | Chiếc | 1 |  |  |
|  | Bộ đồng hồ nạp gas đôi | Bộ | 1 |  |  |
| 16 | Máy thu hồi môi chất lạnh | Bộ | 1 |  |  |
| 17 | Thiết bị dò môi chất lạnh | Bộ | 1 |  |  |
| 18 | Máy hút chân không 1 cấp | Chiếc | 1 |  |  |
| 18 | Máy hút chân không 2 cấp | Chiếc | 1 |  |  |
| 19 | Bơm cao áp | Chiếc | 3 |  |  |
| 20 | Bộ thử kín | Bộ | 2 |  |  |
| 21 | Máy đo tốc độ gió | Chiếc | 2 |  |  |
| 22 | Máy đo độ ẩm | Chiếc | 2 |  |  |
| 23 | Máy đo độ ồn | Chiếc | 2 |  |  |
| 24 | Nhiệt kế kiểu cặp nhiệt | Chiếc | 2 |  |  |
| 25 | Nhiệt kế điện trở | Chiếc | 2 |  |  |
| 26 | Nhiệt kế kiểu áp kế | Chiếc | 2 |  |  |
| 27 | Áp kế kiểu màng đàn hồi | Chiếc | 2 |  |  |
| 28 | Cân nạp ga điện tử | Bộ | 1 |  |  |
| 29 | Đồng hồ đo chân không | Bộ | 1 |  |  |
| 30 | Bộ dụng cụ đo lường nghề điện | Bộ | 6 |  |  |
| 31 | Máy vệ sinh đường ống | Bộ | 1 |  |  |

HIỆU TRƯỞNG				TRƯỞNG P .TC – HC - TH