| TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020 |
| --- | --- |

TỜ TRÌNH

V/v Đề xuất thiết bị cho việc tách hệ thống Lan, Wifi, Camera

Kính gửi :

- Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh.

Căn cứ vào chức năng của Trung tâm điều hành và quản lý dữ liệu;

Căn cứ tình hình hiện tại của Nhà trường;

Nhằm đảm bảo cho việc phát triển hệ thống công nghệ thông tin toàn trường và ngầm hoá các tuyến cáp quang trong nội bộ Nhà trường, đồng thời tách các đường Camera, Wifi, Lan thành các hệ thống riêng biệt, Nay Trung tâm Điều hành và quản lý dữ liệu trường đã khảo sát và là lên phương án thực hiện, Trung tâm đề nghị Hiệu trưởng xem xét, chỉ đạo và duyệt thực hiện với các trang thiết bị được xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới như sau:

| TT | Tên dụng cụ, thiết bị | Thông số /KTqui cách/ Nước SX | ĐVT | SL | Lý do trang bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cable quang | Cáp quang 24FO - Cáp quang Multi mode 24 core phi kim loại – cáp cống - Tiêu chuẩn áp dụng: TCN 68-160: 1996; TCVN 6745-3: 2000 | Mét | 250 | Dùng để đi từ Trung tâm đến trạm kết nối tại bên hông HTA |
| 2 | Cable quang | Cáp quang 4FO - Cáp quang Multi mode 4 core phi kim loại – cáp cống - Tiêu chuẩn áp dụng: TCN 68-160: 1996; TCVN 6745-3: 2000 | Mét | 300 | Dùng để đi từ bên hông HTA đến các khu H, khu G và đi từ Trung tâm đến khu C |
| 3 | Cable quang | Cáp quang 8FO - Cáp quang Multi mode 4 core phi kim loại - Tiêu chuẩn áp dụng: TCN 68-160: 1996; TCVN 6745-3: 2000 | Mét | 300 | Dùng để đi từ bên hông HTA đến Cuối dãy H1 Và từ Trung tâm đến tủ kỹ thuật giữa dãy D3 ( khoa Cơ khí) |
| 4 | Switch Quang | # SWITCH quang CISCO SG300-10SFP 10-PORT SFP GIGABIT (Multimode) | Cái | 03 | Dùng để kết nối các line quang về phòng Server đặt tại Trung tâm, và đặt tại tủ bên hông thư viện khu F1 |
| 5 | Module Quang | Module quang Cisco GLC-SX-MMD 1gb SFP transceiver module for Multi Mode MMF, 850-nm, DOM, 500m ( kèm theo dây nhảy quang tương ứng) | Cái | 20 | Chuyển các kết nối quang thành các kết nối mạng |
| 6 | Converter Quang | # Converter quang 10/100/1000 mbps multimode gnet, ( kèm theo dây nhảy quang tương ứng) | Cái | 14 | Chuyển các kết nối quang thành các kết nối mạng |
| 7 | Tủ ODF | # Tủ phối quang ODF quang treo ngoài trời 96 core ( đầy đủ phụ kiện) - Chiều cao: 46.5cm - Chiều rộng: 38.3cm - Chiều sâu: 15 cm - Vỏ: thép sơn tĩnh điện - Màu sắc: trắng - Trọng lượng: 7 kg | Cái | 01 | Đặt tại bên hông HT A, dùng để tập hợp các dây quang từ Trung tâm xuống và chia đến các khu vực G,H, E,F và KTX |
| 8 | Tủ ODF | # Tủ phối quang ODF dạng trượt 19 inch 48 core ( đầy đủ phụ kiện) - Kích thước theo tiêu chuẩn tủ crack 19 Inch - Vỏ: thép sơn tĩnh điện - Màu sắc: trắng | Cái | 01 | Đặt tại Trung tâm, dùng để tập hợp các dây quang |
| 9 | Hộp ODF | Hộp phối quang ODF 4FO treo tường (đầy đủ phụ kiện) Cao x Rộng x Sâu: 330mm x 183mm x 70mm # Trọng lượng 0.5Kg | Cái | 02 | Đặt tại các khu vực H và G, dùng để tập hợp các dây quang |
| 10 | Hộp ODF | Hộp phối quang ODF 8FO treo tường (đầy đủ phụ kiện) Cao x Rộng x Sâu: 330mm x 183mm x 70mm Trọng lượng 0.5Kg | Cái | 04 | Dùng để tập hợp các dây quang bên hông HT A đến cuối khu G |
| 11 | Switch nhánh | Switch Cisco 2960 - 24 Port 01Gbs | Cái | 10 | Bổ sung cho các hệ thống mạng nhánh đặt tại Khu C1, F1 (2) , H1 (2) , G (3) và D3 (2) |
| 12 | Tủ Crack | Tủ Mạng 10U Cửa Lưới, được thiết kế đạt chuẩn tủ rack 19'' Kích thước: Chiều cao H530(mm) x Chiều rộng W550(mm) x Chiều Sâu D600(mm) Quy cách: Tủ treo. | Cái | 04 | Thay thế tủ mạng hiện tại khu F1 ( bên hông HT A), C1, khu G, ( đầu dãy) và H1 |
| 13 | Tủ Crack | Tủ Mạng 06U Cửa Lưới, được thiết kế đạt chuẩn tủ rack 19'' Kích thước: Chiều cao H530(mm) x Chiều rộng W550(mm) x Chiều Sâu D600(mm) Quy cách: Tủ treo. | Cái | 01 | Lắp đặt tủ mạng tại khu G ( cuối dãy) |
| 14 | Ổ cắm điện | # Ổ cắm Điện Quang ECO ĐQ ESK 62ECO ( 6 Lỗ 2 chấu ) - Điện áp: 250V - 12A - Cỡ dây: 0.75mm2 | Cái | 05 | Dùng để kết nối nguồn điện |
| 15 | CP Điện | + Dòng điện định mức: 10A + Cấp điện áp: 240VAC + Dòng cắt ngắn mạch định mức 1.5kA | Cái | 04 | Dùng để bảo vệ tránh quá tải điện trong tủ kỷ thuật tại các khu vực |
| 16 | Đầu fast connect | Đầu fast connector nối nhanh FTTH SC APC | Cái | 50 | Dùng để kết nối các dây quang |
| 17 | Hàn cáp quang | Chi phí thuê nhân sự hàn cáp quang |  |  |  |

Kính mong Hiệu trưởng nhà trường xem xét, và chỉ đạo thực hiện.

Trân trọng./.

| HIỆU TRƯỞNG |  | TRUNG TÂM ĐH & QLDL Nguyễn Hữu Thiện |
| --- | --- | --- |